湘潭县县城排水与污水处理专项治理规划编制任务书

- 一、项目背景

- 湘潭县作为湖南省农业大县，近年来在乡村振兴和生态文明建设中取得显著成效，但县城排水与污水处理仍面临挑战；现有排水管网老化、雨污分流不彻底、雨季内涝频发等问题亟待解决。为落实《“十五五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》要求，结合湘潭县“莲乡”生态特色，特制定本专项规划，推动县城水环境质量提升与可持续发展。

二、总体要求

1.指导思想

以“绿水青山就是金山银山”理念为核心，统筹水资源、水环境、水安全，构建“源头减排—管网完善—处理高效—资源回用”的现代化治理体系。

2.基本原则

因地制宜：结合湘潭县地形、水文特征（如涟水流域保护）及“莲乡”文化特色，优化治理方案。

长效管理：建立“政府主导、部门联动、公众参与”机制，强化执法监管与智慧化运维。

3.规划目标

近期（2028年）：县城污水集中收集率达75%，雨污分流改造完成率85%，消除建成区黑臭水体及内涝点。

远期（2035年）：污水处理厂出水水质稳定达到一级A标准，再生水利用率≥25%，内涝防治能力提升至30年一遇。

三、规划范围与期限

1. 范围：湘潭县建成区及规划拓展区，重点覆盖易俗河镇等人口密集区域及涟水河流域。

2. 期限：

基准年：2025年；

近期：2025-2028年；

远期：至2035年。

四、主要任务

1.现状诊断与问题分析

全面摸排管网现状，分析雨污混接率、管网破损率及污水处理厂负荷率，识别内涝高风险区（如低洼地带、老旧小区）。  结合《湘潭县农村人居环境整治提升五年行动方案》，评估现有设施短板。

2. 排水系统优化

雨污分流改造：优先改造建成区主干管网，新建区域严格执行分流制，过渡区增设截流设施。

管网修复与扩容：采用非开挖技术修复破损管道，结合海绵城市理念建设透水铺装、雨水花园等设施。

3.内涝防治体系

工程措施：建设行泄通道，优化泵站布局；在易涝区布设实时监测设备，开发内涝预警模型。

生态措施：恢复河道自然岸线，建设湿地公园，增强滞洪能力。

五、技术要求

1.标准规范：遵循《室外排水设计规范》（GB 50014）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918），重点区域水质敏感区执行一级A标准。

2.模型应用：采用SWMM、MIKE URBAN等软件模拟管网运行，优化设计参数。

3.图纸要求：规划图比例尺不小于1:2000，标注管网坐标、高程及关键节点参数。

六、成果要求

1.文本成果

规划说明书（含现状分析、目标体系、工程方案）；

专题报告（内涝防治、再生水利用、智慧化运维）。

2.图纸成果

排水系统现状与规划图、污水处理设施布局图、内涝风险区划图。

3.附件

公众参与记录、专家评审意见、资金筹措方案。

湘潭县住房和城乡建设局

2025年5月15日